## 정전기 접지 점검 일지
정전기 접지·본딩 점검 일지
산업안전보건기준에 관한 규칙 제325조(정전기로 인한 화재 폭발 등 방지) 기준 ¦ 홀세일 인더스트리 × (주)팀에스 ¦ 서식 2026-09
1. 점검 정보
사업장 / 구역 |  |  |  | 점검 일자
점검자 |  |  |  | 확인자(관리감독자)
측정 장비(접지저항계 등) |  |  |  | 장비 교정일
사내 판정 기준(Ω) |  |  |  | 비고
2. 설비별 점검 — 제325조 제1항 각 호의 설비
No. | 설비 명칭 / 위치 | 해당 호(제325조 ①) | 정전기 대책 방식 (접지 · 도전성 재료 · 가습 · 제전장치) | 접지·본딩 접속부 상태 (도장면 · 녹 · 이물 · 헐거움) | 접지선·클램프 단선 여부 | 측정 저항값 (Ω) | 판정 (적합 / 부적합) | 조치 내용 · 완료일
3. 인체 대전 대책 (제325조 제2항)
정전기 대전방지용 안전화 착용 | [6 empty] | ☐ 확인
제전복(除電服) 착용 | [6 empty] | ☐ 확인
정전기 제전용구 사용 | [6 empty] | ☐ 확인
작업장 바닥 등의 도전성 확보 | [6 empty] | ☐ 확인
참고 — 제325조 제1항 각 호(정전기 대책이 필요한 설비)
1호 위험물을 탱크로리·탱크차 및 드럼 등에 주입하는 설비 |  |  |  | 2호 탱크로리·탱크차 및 드럼 등 위험물저장설비
3호 인화성 액체를 함유하는 도료 및 접착제 등을 제조·저장·취급 또는 도포하는 설비 |  |  |  | 4호 위험물 건조설비 또는 그 부속설비
5호 인화성 고체를 저장하거나 취급하는 설비 |  |  |  | 6호 드라이클리닝설비, 염색가공설비 또는 모피류 등을 씻는 설비 등 인화성유기용제를 사용하는 설비
7호 유압, 압축공기 또는 고전위정전기 등을 이용하여 인화성 액체나 인화성 고체를 분무하거나 이송하는 설비 |  |  |  | 8호 고압가스를 이송하거나 저장·취급하는 설비
9호 화약류 제조설비 |  |  |  | 10호 발파공에 장전된 화약류를 점화시키는 경우에 사용하는 발파기(발파공을 막는 재료로 물을 사용하거나 갱도발파를 하는 경우는 제외)
• 제325조 ①: 각 호의 설비를 사용할 때 정전기에 의한 화재 또는 폭발 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우, 확실한 방법으로 접지를 하거나 도전성 재료를 사용하거나 가습 및 점화원이 될 우려가 없는 제전장치를 사용하는 등 필요한 조치를 하여야 합니다. • 판정 기준(Ω)은 사내 기준으로 정해 1번 표에 기재하십시오. 참고로 접지 감시장치(예: Newson Gale Earth-Rite 계열)는 NFPA 77 권고를 근거로 10Ω 이하를 접지 유효성 판정 기준으로 사용합니다 — 법령이 저항값을 정한 것은 아닙니다. • '클램프를 물렸다'와 '접지가 유효하다'는 다릅니다. 도장면·녹·이물·헐거운 클램프는 겉보기 접지를 무력화하므로 접속부 상태와 측정 저항값을 함께 기록하십시오. • 본 서식은 법령 원문을 요약한 기록 양식이며 법적 판단을 대신하지 않습니다. 원문: 법제처 국가법령정보센터(산업안전보건기준에 관한 규칙, 시행 2025-09-01). 문의 sales@wholesale-k.com · safety.wholesale-k.com